Перечень основных вопросов при проверке выполнения требований

Санитарных правил и норм 2.2.1.13-5-2006

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЮ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

- Размещение производств и   объемно-планировочные решения, наличие проектной документации на предприятии.

- Содержание закрепленной за предприятием территории, организация сбора и хранения промышленных отходов, мусора.

- Условия труда работников, соблюдение режимов труда и отдыха в соответствии с ТНПА (соблюдение нормативов ПДК вредных химических веществ, ориентировочно-безопасных уровней воздействия (далее - ОБУВ), ПДУ физических факторов, параметры микроклимата, освещения, а также принимаемые меры по снижению тяжести и напряженности труда).

- Наличие согласованных в установленном порядке с органами госсаннадзора. ТНПА (стандарты, технические условия, рецептуры, технологические регламенты и др.), удостоверений о государственной гигиенической регистрации Республики Беларусь, актов о государственной санитарно-гигиенической экспертизе на применяемые в производстве сырье и материалы, выпускаемую продукцию.

- Содержание  производственных и бытовых помещений, а также рабочих мест и оборудования.

- Наличие на производствах и цехах, где проводятся работы с вредными химическими веществами, аптечек с набором средств и медикаментов, обезвреживающих их действие и применяемых для оказания первой помощи пострадавшим.

- Исправность и функционирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производственных зданий и сооружений, их эффективность.

- Наличие разработанных инструкций, определяющих порядок эксплуатации и ухода за вентиляционными и отопительными установками, графика ППР, журнала эксплуатации, паспортов с заключением наладочной организации об исправности и годности к эксплуатации на все существующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки, соблюдение кратности технических и гигиенических испытаний действующих вентиляционных систем.

- Эксплуатация  водопроводных и канализационных сооружений и сетей производственных, вспомогательных, административных, бытовых зданий

- Содержание санитарно-бытовых помещений, помещений (объекты) общественного питания,   здравпунктов.

- Обеспечение работников СИЗ.

- Организация и выполнение мер по обеспечению работников молоком, лечебно-профилактическим питанием, питьевым режимом  в соответствии с ТНПА.

- Организация и прохождение работающими во вредных и опасных условиях труда предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров, организация лечебно-профилактической помощи работникам.

- Организация трудоустройства работниц в период установленной беременности.

- Организация периодического контроля за факторами производственной среды на рабочих местах (микроклимат, шум, вибрация, вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны, инфразвук, ультразвук, неионизирующее, электрические и электромагнитные, ультрафиолетовое, лазерное излучения, освещенность, аэроионизация, ионизирующие излучения, характер трудовой деятельности (тяжесть и напряженность труда); наличие согласованных с органами госсаннадзора мест и точек отбора проб и измерений, перечень определяемых параметров (планы-графики); соблюдение периодичности лабораторного контроля.

- Выполнение комплексной гигиенической оценки условий труда в цехах и участках, наличие графика выполнения  работ с указанием сроков выполнения.

- Выполнение администрацией требований ранее выданных постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих госсаннадзор.

- Наличие разработанных мероприятий, направленные на обеспечение надлежащего санитарного состояния и повышение гигиенической безопасности продукции, товаров, услуг, их выполнение.

- Наличие программ производственного контроля в соответствии с СанПиН № 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003г. № 183.